## Отчёт по МВИ 1329-2001
Номер текущего слоя= |  | #VALUE! | #VALUE! | Номер последующего слоя= | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | CalibTan= | #VALUE!
Компонент | Время, мин | S1, мв*мин | S2, мв*мин | C1, ‰ | C2, ‰ | Cср, ‰ | ∆, ‰ | Сходимость |  | ∆ lim, ‰ |  | C lim, ‰
Этиловый спирт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0.1
Пропиловый спирт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ГСМЭ |  |  | #VALUE!
тов. |  |  | #VALUE!
Выписка |  |  | #VALUE! |  |  | в | #VALUE! | час. | #VALUE! | мин.
Анализ |  |  | #VALUE!
Объект |  |  | #VALUE! | [5 empty] | г.р. | #VALUE!
Дата забора пробы |  |  | #VALUE!
Анализ провел | врач |  | #VALUE!
Анализ провел | фельдшер |  | #VALUE!
Обстоятельства |  |  | #VALUE!
Отклонения |  |  | #VALUE!
Цель исследования |  |  | #VALUE!
ОГУЗ Смоленское областное бюро СМЭ |  |  |  |  | ГСМЭ |  | #VALUE!
Судебно-медицинская лаборатория |  |  |  |  | тов. |  | #VALUE!
Выписка № | #VALUE!
2026-07-30 22:20 |  |  |  |  | Направление № |  |  |  |  | #VALUE!
[5 empty] | в | #VALUE! | час. | #VALUE! | мин.
На основании результатов |  |  | судебно-химического исследования | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  |  | г.р. следует, что
этиловый спирт | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
Примечание :
2026-07-30 22:20 |  | ГСМЭ СХО |  |  |  | #VALUE!
(подпись)
|  | Лаборант |  |  |  | #VALUE!
(подпись)
Note on A20: Названия компонентов должны соответствовать названиям в UniChrom
Note on C20: Записывается площадь пика этанола из активного слоя, всегда из 9-го слоя.
Note on D20: Заипсывается площадь пика этанола из слоя с номером, указанном в ячейке D2. По умолчанию D2=10.
Note on K20: Показатель сходимости 0,024*С+0,018
Note on M20: Введите предел минимальной концентрации этанола

## Справочник по МВИ 1329-2001
Коэффициенты для жидкостей
В крови | 0.95
В моче | 1.05
В слюне | 1
В пр. Водах | 1

## Справочник по Организации
Организация | Учреждение "Минский городской наркологический диспансер"
Учреждение "Гомельский областной наркологический диспансер"
Учреждение "Гродненский областной наркологический диспансер"
Учреждение "Могилевский областной наркологический диспансер"
Учреждение "Мозырский психоневрологический диспансер"
17-ая НКБ г.Москвы
ОГУЗ Смоленское областное бюро СМЭ
Лаборатория | Химико-токсикологическая лаборатория
Судебно-медицинская лаборатория
Вид анализа | химико-токсикологического анализа
судебно-химического исследования
Должность врача | ГСМЭ СХО
Лаборант
Должностьфельдшера | Лаборант
Примечания | не обнаружены: