## Calibr and Analysis
ГОСТ Р ИСО 6974-7 | ГАЗ ПРИРОДНЫЙ. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределённости. Метод Б.
Файл: | #VALUE!
Количество слоёв: | #VALUE!
Градуировка: | #VALUE!
[41 empty] | стартовый слой серии градуировочных измерений = | 1
Компонент | Формула | X град, % | Номер сигнала | Детектор | Слой Изм. 1 |  | Слой Изм. 2 |  | Слой Изм. 3 |  | Слой Изм. 4 |  | Слой Изм. 5 |  | Индекс пика (1) | Индекс пика (2) | Индекс пика (3) | Индекс пика (4) | Индекс пика (5) | A град (1) | A град (2) | A град (3) | A град (4) | A град (5) | K град (1) | K град (2) | K град (3) | K град (4) | K град (5) | K' град (1) | ∆K' гр (1) % | K' град (2) | ∆K' гр (2) % | K' град (3) | ∆K' гр (3) % | K' град (4) | ∆K' гр (4) % | K' град (5) | ∆K' гр (5) % | СКО К град | <К град> | ОСКО К град, % | U | U град | sK, % | Качество градуировки
метан |  |  |  |  | TRUE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE |  | FALSE
этан | C2H6 | 3.0974 | 5 | ДТП1 | TRUE | 2 | TRUE | 5 | TRUE | 8 | TRUE | 11 | TRUE | 14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.0097 | 1.0065 | 0.61567 | #VALUE!
пропан | C3H8 | 1.5465 | 1 | ПИД1 | TRUE | 1 | TRUE | 4 | TRUE | 7 | TRUE | 10 | TRUE | 13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3.0194 | 1.5065 | 0.92384 | #VALUE!
изо-бутан | i-C4H10 | 0.1097 | 1 | ПИД1 | TRUE | 1 | TRUE | 4 | TRUE | 7 | TRUE | 10 | TRUE | 13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6.0365 | 5.0912 | 2.3489 | #VALUE!
н-бутан | n-C4H10 | 0.1022 | 1 | ПИД1 | TRUE | 1 | TRUE | 4 | TRUE | 7 | TRUE | 10 | TRUE | 13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6.0391 | 3.0978 | 1.8652 | #VALUE!
нео-пентан | neo-C5H12 | 0.0016 | 1 | ПИД1 | TRUE | 1 | TRUE | 4 | TRUE | 7 | TRUE | 10 | TRUE | 13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10.375 | 5.5 | 3.2417 | #VALUE!
изо-пентан | i-C5H12 | 0.0956 | 1 | ПИД1 | TRUE | 1 | TRUE | 4 | TRUE | 7 | TRUE | 10 | TRUE | 13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6.0418 | 3.0209 | 1.8499 | #VALUE!
н-пентан | n-C5H12 | 0.1016 | 1 | ПИД1 | TRUE | 1 | TRUE | 4 | TRUE | 7 | TRUE | 10 | TRUE | 13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6.0394 | 3.0197 | 1.8492 | #VALUE!
гексан | C6H14 | 0.0143 | 1 | ПИД1 | TRUE | 1 | TRUE | 4 | TRUE | 7 | TRUE | 10 | TRUE | 13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6.2797 | 3.1399 | 1.9228 | #VALUE!
кислород | O2 | 0.01 | 6 | ДТП2 | TRUE | 3 | TRUE | 6 | TRUE | 9 | TRUE | 12 | TRUE | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 7 | 3.5 | 2.1433 | #VALUE!
азот | N2 | 0.2 | 6 | ДТП2 | TRUE | 3 | TRUE | 6 | TRUE | 9 | TRUE | 12 | TRUE | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2.1 | 1.05 | 0.64299 | #VALUE!
СО2 | CO2 | 0.6223 | 5 | ДТП1 | TRUE | 2 | TRUE | 5 | TRUE | 8 | TRUE | 11 | TRUE | 14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3.0161 | 1.5112 | 0.92414 | #VALUE!
Анализ: | #VALUE!
[41 empty] | стартовый слой серии измерений анализируемой пробы = | 7
Компонент | Формула |  | Номер сигнала | Детектор | Слой Изм. 1 |  | Слой Изм. 2 |  | Слой Изм. 3 |  | Слой Изм. 4 |  | Слой Изм. 5 |  | Индекс пика (1) | Индекс пика (2) | Индекс пика (3) | Индекс пика (4) | Индекс пика (5) | A изм (1) | A изм (2) | A изм (3) | A изм (4) | A изм (5) | X (1) | X (2) | X (3) | X (4) | X (5) | X' (1) | ∆X' (1) % | X' (2) | ∆X' (2) % | X' (3) | ∆X' (3) % | X' (4) | ∆X' (4) % | X' (5) | ∆X' (5) % | СКО X | <X> | R | U | U град | sR , % | Качество измер.
[5 empty] | FALSE |  | FALSE |  | TRUE |  | TRUE |  | FALSE
этан | C2H6 |  | 5 | ДТП1 | TRUE | 8 | TRUE | 11 | TRUE | 14 | TRUE | 17 | TRUE | 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
пропан | C3H8 |  | 1 | ПИД1 | TRUE | 7 | TRUE | 10 | TRUE | 13 | TRUE | 16 | TRUE | 19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
изо-бутан | i-C4H10 |  | 1 | ПИД1 | TRUE | 7 | TRUE | 10 | TRUE | 13 | TRUE | 16 | TRUE | 19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
н-бутан | n-C4H10 |  | 1 | ПИД1 | TRUE | 7 | TRUE | 10 | TRUE | 13 | TRUE | 16 | TRUE | 19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
нео-пентан | neo-C5H12 |  | 1 | ПИД1 | TRUE | 7 | TRUE | 10 | TRUE | 13 | TRUE | 16 | TRUE | 19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
изо-пентан | i-C5H12 |  | 1 | ПИД1 | TRUE | 7 | TRUE | 10 | TRUE | 13 | TRUE | 16 | TRUE | 19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
н-пентан | n-C5H12 |  | 1 | ПИД1 | TRUE | 7 | TRUE | 10 | TRUE | 13 | TRUE | 16 | TRUE | 19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
гексан | C6H14 |  | 1 | ПИД1 | TRUE | 7 | TRUE | 10 | TRUE | 13 | TRUE | 16 | TRUE | 19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
кислород | O2 |  | 6 | ДТП2 | TRUE | 9 | TRUE | 12 | TRUE | 15 | TRUE | 18 | TRUE | 21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
азот | N2 |  | 6 | ДТП2 | TRUE | 9 | TRUE | 12 | TRUE | 15 | TRUE | 18 | TRUE | 21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
СО2 | CO2 |  | 5 | ДТП1 | TRUE | 8 | TRUE | 11 | TRUE | 14 | TRUE | 17 | TRUE | 20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
гелий | He | 0 | внесён | [37 empty] | 0 |  | 0.0003 | 0.0002
водород | H2 | 0 | внесён | [37 empty] | 0
другие | др. | 0 | внесён | [37 empty] | 0
метан | CH4 |  | вычислен | [37 empty] | #VALUE!

## GOST 22667
Параметры измеряемых компонентов: теплота сгорания и относительная плотность
|  | 0°C |  |  |  |  | 20°C
|  | теплота сгорания |  |  |  | уд. плотн. | теплота сгорания |  |  |  | уд. плотн.
Наименование | формула | высшая |  | низшая |  |  | высшая |  | низшая
компонента |  | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 |  | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3
метан |  | 39.82 | 9510 | 35.88 | 8570 | 0.5548 | 37.1 | 8860 | 33.41 | 7980 | 0.5546 | 238.8247 | 238.8517 | 238.814 | 238.8506
этан |  | 70.31 | 16790 | 64.36 | 15370 | 1.048 | 65.38 | 15620 | 59.85 | 14300 | 1.046 | 238.7996 | 238.8129 | 238.911 | 238.9307
пропан |  | 101.21 | 24170 | 93.18 | 22260 | 1.554 | 93.98 | 22450 | 86.53 | 20670 | 1.549 | 238.8104 | 238.8925 | 238.8806 | 238.8767
н-бутан |  | 133.8 | 31960 | 123.57 | 29510 | 2.09 | 123.72 | 29550 | 114.27 | 27290 | 2.071 | 238.864 | 238.812 | 238.8458 | 238.8203
изо-бутан |  | 132.96 | 31760 | 122.78 | 29320 | 2.081 | 123.25 | 29440 | 113.81 | 27180 | 2.068 | 238.8688 | 238.8011 | 238.8641 | 238.8191
пентаны |  | 169.27 | 40430 | 156.63 | 37410 | 2.671 | 155.65 | 37180 | 144.02 | 34400 | 2.637 | 238.8492 | 238.8431 | 238.8693 | 238.8557
гексаны |  | 187.4 | 44760 | 173.17 | 41360 | 2.976 | 174.62 | 41710 | 161.36 | 38540 | 2.976 | 238.8474 | 238.8404 | 238.8615 | 238.8448
гептаны |  | 216.88 | 51800 | 200.55 | 47900 | 3.46 | 202.1 | 48270 | 186.87 | 44630 | 3.46 | 238.8418 | 238.8432 | 238.8422 | 238.8291
октаны |  | 246.18 | 58800 | 227.76 | 54400 | 3.945 | 229.38 | 54790 | 212.22 | 50690 | 3.945 | 238.8496 | 238.8479 | 238.8613 | 238.8559
нонаны |  | 276.33 | 66000 | 256.23 | 61200 | 4.41 | 257.48 | 61500 | 238.76 | 57030 | 4.41 | 238.8449 | 238.8479 | 238.8535 | 238.8591
бензол |  | 162.615 | 38730 | 155.67 | 37180 | 2.967 | 151.09 | 36090 | 145.05 | 34640 | 2.967 | 238.1699 | 238.8386 | 238.8643 | 238.8142
толуол |  | 176.26 | 42100 | 168.18 | 40170 | 3.18 | 164.24 | 39230 | 156.71 | 37430 | 3.18 | 238.8517 | 238.8512 | 238.8578 | 238.8488
водород |  | 12.75 | 3040 | 10.79 | 2580 | 0.0695 | 11.87 | 2840 | 10.05 | 2400 | 0.0695 | 238.4314 | 239.1103 | 239.2586 | 238.806
окись углерода |  | 12.64 | 3020 | 12.64 | 3020 | 0.9671 | 11.78 | 2810 | 11.78 | 2810 | 0.9671 | 238.9241 | 238.9241 | 238.5399 | 238.5399
сероводород |  | 25.35 | 6050 | 23.37 | 5580 | 1.188 | 23.6 | 5640 | 21.75 | 5200 | 1.188 | 238.6588 | 238.7677 | 238.9831 | 239.0805
двуокись углерода | [5 empty] | 1.529 |  |  |  |  | 1.528
азот | [5 empty] | 0.967 |  |  |  |  | 0.967 |  |  |  | 238.8343 | кДж/кал
кислород | [5 empty] | 1.105 |  |  |  |  | 1.105 |  |  |  | 4187.003 | ккал/Дж
гелий | [5 empty] | 0.138 |  |  |  |  | 0.138
238.8345
Расчёт параметров для измеренной смеси
|  | 0°C |  |  |  |  | 20°C
|  | теплота сгорания |  |  |  | отн.плотн. | теплота сгорания |  |  |  | отн.плотн.
Наименование | концентр. | высшая |  | низшая |  |  | высшая |  | низшая
компонента |  | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3 |  | МДж/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | ккал/м3
метан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
этан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
пропан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
н-бутан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
изобутан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
неопентан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
изопентан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
н-пентан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
гексан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
гептан |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
октан |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
нонан |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бензол |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
толуол |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
водород | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
окись углерода |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сероводород |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
двуокись углерода | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
азот | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
кислород | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
гелий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Число Воббе |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!

## Certificate for ING for 22667
РЕЗУЛЬТАТЫ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ИСКУССТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
по ГОСТ 22667-82
Богатов
Заявка № - от --.--.--
Б.№ ----(---)
Ркон= -,- МПа
Р = 0.95, п=6 |  | Вместимость - дм3
Название | Конц. | Конц. | Конц.. | Абсол. | Относит.
компонента | заявл |  |  | погр-ть | погр-ть
|  | %мольн. | %объемн. | %об. | %
КИСЛОРОД | - | - | #VALUE! | - | -
АЗОТ | - | - | #VALUE! | - | -
УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ | - | - | #VALUE! | - | -
ЭТАН | - | - | #VALUE! | - | -
ПРОПАН | - | - | #VALUE! | - | -
ИЗОБУТАН | - | - | #VALUE! | - | -
НОРМ.БУТАН | - | - | #VALUE! | - | -
НЕОПЕНТАН | - | - | #VALUE! | - | -
ИЗО.ПЕНТАН | - | - | #VALUE! | - | -
НОРМ.ПЕНТАН | - | - | #VALUE! | - | -
НОРМ.ГЕКСАН | - | - | #VALUE! | - | -
НОРМ.ГЕПТАН | - | - | 0 | - | -
НОРМ.ОКТАН | - | - | 0 | - | -
сумма округл. значений |  | - | #VALUE!
округленная сумма |  | - | #VALUE!
МЕТАН |  | - | #VALUE! | - | -
при 20°С |  |  |  | МДж/м3 | ккал/м3
Низшая теплота сгорания |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Высшая теплота сгорания |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Абс.погр-ть ВТС,% |  |  |  | - | -
Относит погр-ть ВТС,% |  |  |  | -
Относительная плотность по ИСО
при 20°С и 101,325 кПа |  |  |  | #VALUE!
Абсолют.погр-ть |  |  |  | -
Относит. погр-ть,% |  |  |  | -
Измерения проводили:
ВНИИМ им.Д.И.Менделеева
ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

## ISO 6976
Параметры измеряемых компонентов: теплота сгорания и относительная плотность
|  | 0/0°C |  |  |  | 20/20°C
|  | теплота сгорания |  | коэффициенты |  | теплота сгорания |  | коэффициенты |  | молярная
Наименование | формула | высшая | низшая | сжим. | сумм. | высшая | низшая | сжим. | сумм. | масса
компонента |  | МДж/м3 | МДж/м3 | Z | sqrt(b) | МДж/м3 | МДж/м3 | Z | sqrt(b) | кг/кмоль
метан |  | 39.84 | 35.818 | 0.9976 | 0.04899 | 37.044 | 33.367 | 0.9981 | 0.043589 | 16.043
этан |  | 69.79 | 63.76 | 0.99 | 0.1 | 64.91 | 59.39 | 0.992 | 0.089443 | 30.07
пропан |  | 99.22 | 91.18 | 0.9789 | 0.14526 | 92.29 | 84.94 | 0.9834 | 0.12884 | 44.097
н-бутан |  | 128.66 | 118.61 | 0.9572 | 0.20688 | 119.66 | 110.47 | 0.9682 | 0.17833 | 58.123
изобутан (2-метилпропан) |  | 128.23 | 118.18 | 0.958 | 0.20494 | 119.28 | 110.09 | 0.971 | 0.17029 | 58.123
н-пентан |  | 158.07 | 146 | 0.918 | 0.28636 | 147.04 | 136.01 | 0.945 | 0.23452 | 72.15
изопентан (2-метилбутан) |  | 157.76 | 145.69 | 0.937 | 0.251 | 146.76 | 135.72 | 0.953 | 0.21679 | 72.15
неопентан (2,2-диметилпропан) |  | 157.12 | 145.06 | 0.943 | 0.23875 | 146.16 | 135.13 | 0.959 | 0.20248 | 72.15
н-гексан |  | 187.53 | 173.45 | 0.892 | 0.32863 | 174.46 | 161.59 | 0.919 | 0.2846 | 86.177
водород |  | 12.788 | 10.777 | 1.0006 | -0.004 | 11.889 | 10.05 | 1.0006 | -0.0051 | 2.0159
диоксид углерода |  |  |  | 0.9933 | 0.081854 |  |  | 0.9947 | 0.072801 | 44.01
азот |  |  |  | 0.9995 | 0.022361 |  |  | 0.9997 | 0.017321 | 28.0135
кислород |  |  |  | 0.999 | 0.031623 |  |  | 0.9993 | 0.026458 | 31.9988
гелий |  |  |  | 1.0006 | 0.0006 |  |  | 1.0005 | 0 | 4.0026
воздух |  |  |  | 0.99941 | 0.02429 |  |  | 0.99963 | 0.019235 | 28.9626
Расчёт параметров для измеренной смеси
|  | 0°C |  |  |  | 20°C
|  | теплота сгорания |  |  | коэфф. | теплота сгорания |  |  | коэфф. | молярная
Наименование | концентр. | высшая | низшая | конц. | сумм. | высшая | низшая | конц. | сумм. | масса
компонента | об. % | МДж/м3 | МДж/м3 | мол. % |  | МДж/м3 | МДж/м3 | мол. % |  | кг/кмоль
метан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
этан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
пропан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
н-бутан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
изобутан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
н-пентан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
изопентан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
неопентан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
н-гексан | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
водород | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
диоксид углерода | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
азот | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
кислород | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
гелий | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0
смесь | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Коэф. сжимаемости |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
Отн. плотность | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
Число Воббе |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!

## Certificate for ING for 6976
РЕЗУЛЬТАТЫ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ИСКУССТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
по ГОСТ 22667-82
Богатов
Заявка № - от --.--.--
Б.№ ----(---)
Ркон= -,- МПа
Р = 0.95, п=6 |  | Вместимость - дм3
Название | Конц. | Конц. | Конц.. | Абсол. | Относит.
компонента | заявл |  |  | погр-ть | погр-ть
|  | %мольн. | %объемн. | %об. | %
КИСЛОРОД | - | #VALUE! | #VALUE! | - | -
АЗОТ | - | #VALUE! | #VALUE! | - | -
УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ | - | #VALUE! | #VALUE! | - | -
ВОДОРОД | - | #VALUE! | 0 | - | -
ГЕЛИЙ | - | #VALUE! | 0 | - | -
ЭТАН | - | #VALUE! | #VALUE! | - | -
ПРОПАН | - | #VALUE! | #VALUE! | - | -
ИЗОБУТАН | - | #VALUE! | #VALUE! | - | -
НОРМ.БУТАН | - | #VALUE! | #VALUE! | - | -
НЕОПЕНТАН | - | #VALUE! | #VALUE! | - | -
ИЗО.ПЕНТАН | - | #VALUE! | #VALUE! | - | -
НОРМ.ПЕНТАН | - | #VALUE! | #VALUE! | - | -
НОРМ.ГЕКСАН | - | #VALUE! | #VALUE! | - | -
сумма округл. значений |  | #VALUE! | #VALUE!
округленная сумма |  | #VALUE! | #VALUE!
МЕТАН |  | #VALUE! | #VALUE! | - | -
при 20°С |  |  |  | МДж/м3 | ккал/м3
Низшая теплота сгорания |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Высшая теплота сгорания |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Абс.погр-ть ВТС,% |  |  |  | - | -
Относит погр-ть ВТС,% |  |  |  | -
Относительная плотность по ИСО
при 20°С и 101,325 кПа |  |  |  | #VALUE!
Абсолют.погр-ть |  |  |  | -
Относит. погр-ть,% |  |  |  | -
Измерения проводили:
ВНИИМ им.Д.И.Менделеева
ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

## Certificate for ING (orig)
РЕЗУЛЬТАТЫ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ИСКУССТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
Богатов
Заявка № 831 от 19.12.03
Б.№ 0596(878)
Ркон= 7,6 МПа
Р = 0.95, п=6 |  | Вместимость 4 дм3
Название | Конц. | Конц. | Конц.. | Абсол. | Относит.
компонента | заявл |  |  | погр-ть | погр-ть
|  | %мольн. | %объемн. | %об. | %
КИСЛОРОД | 0.004 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0012 | 20
АЗОТ | 0.929 | 0.923 | 0.925 | 0.018 | 2
УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ | 0.206 | 0.208 | 0.207 | 0.006 | 3.1
ЭТАН | 4.382 | 4.33 | 4.31 | 0.08 | 1.9
ПРОПАН | 1.959 | 1.99 | 1.97 | 0.06 | 3
ИЗОБУТАН | 0.37 | 0.392 | 0.381 | 0.015 | 4
НОРМ.БУТАН | 0.28 | 0.308 | 0.299 | 0.012 | 4
НЕОПЕНТАН | 0 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0001 | 17
ИЗО.ПЕНТАН | 0.056 | 0.0563 | 0.0538 | 0.0022 | 4
НОРМ.ПЕНТАН | 0.033 | 0.0375 | 0.0355 | 0.0015 | 4
НОРМ.ГЕКСАН | 0.019 | 0.0198 | 0.0183 | 0.0008 | 4
НОРМ.ГЕПТАН | 0.007 | 0.0075 | 0.0066 | 0.0003 | 5
НОРМ.ОКТАН | 0.005 | 0.0054 | 0.0044 | 0.0004 | 10
сумма округл. значений |  | 8.284 | 8.217
округленная сумма |  | 8.28 | 8.22
МЕТАН |  | 91.72 | 91.78 | 0.08 | 0.09
|  |  |  | МДж/м3 | ккал/м3
Низшая теплота сгорания по ИСО 6976 |  |  |  | 35.91 | 8576
Высшая теплота сгорания по ИСО 6976 |  |  |  | 39.79 | 9504
Абс.погр-ть ВТС,% |  |  |  | 0.08 | 20
Относит погр-ть ВТС,% |  |  |  | 0.21
Относительная плотность по ИСО
при 20 С и 101,325 кПа |  |  |  | 0.6142
Абсолют.погр-ть |  |  |  | 0.0017
Относит. погр-ть,% |  |  |  | 0.27
Измерения проводили:
ВНИИМ им.Д.И.Менделеева
ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

## Staff of Lab
Список опрераторов лаборатории Государственных эталонов в области аналитических измерений
Конопелько | Vislavskaya Olga Antonovna, Head of Laboratory
Selemina N.M. | Selemina Nataliya Mihailovna, engineer
Solomashenko N.Ph. | Solomashenko Nina Philippovna, engineer
Попова Т.А. | Попова Татьяна Алексеевна
Кузьмина Т.А. | Кузьмина Татьяна Александровна
Коврижных М.А. | Коврижных Михаил Александрович
Мешков А.В. | Мешков Александр Владимирович